## Foglio1
VERIFICA NODI – SOLAIO
VINCOLO DI TIPO “APPOGGIO” CON STAFFE E BULLONI SU CORDOLO IN C.A.
Nel caso in cui le travi poggiano su un cordolo in c.a. , la componente Tv viene trasmessa direttamente al cordolo sottostante, | [7 empty] | Nel caso in cui le travi poggiano su un cordolo in c.a. , la componente Tv viene trasmessa direttamente al cordolo sottostante,
pertanto le viti fissate nella trave non sono soggette a sollecitazioni. | [7 empty] | pertanto la saldatura che fissa la staffa alla trave non è soggetta a sollecitazioni.
La componente To sollecita invece le viti fissate nel cordolo ed ipotizzando che le stesse siano sufficientemente robuste, può
sollecitare la staffa. A vantaggio di sicurezza si considera la staffa come una mensola incastrata alla base nel cordolo in c.a. e
si ipotizza che To sia applicato ad H/2.
Essendo il Taglio agli appoggi:
Tv = qv·L / 2 = | 0.68 | kN |  | To = qo·L / 2 = |  | 19 | kN
ed essendo:
DATI BULLONI
Classe della Vite | 8.8 | Dado | 8 | Diametro dei Bulloni d= |  | 10
|  | Numero Bulloni n = | 2 | Distanza d1 = |  | 50
Resistenza a Snervamento Bulloni fyb = |  |  | 640 | Area Resistente Ares = |  | 157
Resistenza a Rottura Bulloni ftb = |  |  | 800
DATI PIASTRA
Larghezza La = | 50 | Altezza H = | 150 | Spessore t = |  | 10
Area Sezione A = La·t = | 500 | Modulo Resistenza W | 5000 | Diametro Fori d0 = |  | 11
DATI ACCIAIO
Tipo di Acciaio = S275 t<40 UNI EN 10025-2
Resistenza caratteristica di Snervamento fyk = |  |  | 275 | Resistenza caratteristica di Rottura ftk = |  |  | 430
RESISTENZE DI CALCOLO
Resistenza a taglio Bulloni FvRd = 0.5·ftb·Ares/1.25 = |  |  | 50.24
Resistenza rifollamento Piastra FbRd=k·a·ftk·d·t/1.25= |  |  | 86
Risulta:
Taglio medio per Bullone dovuto a To |  | V1 = To/n = | 9.5 |  | Risultante V = V1+V2 = |  | 38
Momento agente sulla staffa |  | M= To·H/2 = | 1425
Taglio medio per Bullone dovuto ad M |  | V2 = M/d1 = | 28.5
VERIFICA A TAGLIO BULLONI |  | FvEd = V/2 = | 19 | < FvRd - VERIFICA
VERIFICA A RIFOLLAMENTO PIASTRA |  | FvEd = V = | 38 | < FbRd - VERIFICA